## Dokumentoversikt
Fag (mappe) | Filnavn | Drifts-perm | Dokumenttype | Innhold (stikkord) | Merknad | Hyperlink
0-Felles | F01 | X | Orientering | Orientering om prosjektet
0-Felles | F02 | X | Orientering | Orientering om merkesystem
0-Felles | F03 |  | Orientering | Organisasjonsplan byggesak
0-Felles | F04 | X | Orientering | Adresse- og telefonliste for byggherre, driftsorganisasjon, planleggere
0-Felles | F05 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Tilknyttning/leveranseavtaler | Vann, avløp, fjernvarme, strøm, telefon, data
0-Felles | F06 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Serviceavtaler
0-Felles | F07 |  | Tegninger | Dokumentliste, Tegningsliste
3-VVS | 30O02 | X | Orientering | VVS-teknisk konsept | Orientering om prosjektet inklusive hovedforutsetningene og kravspesifikasjonene.
3-VVS | 30O03 | X | Orientering | Energi- og effektbudsjetter
3-VVS | 30A01 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Anleggsoversikt med orientering om systemene, plassering i bygget, rom /områder det betjener
3-VVS | 30A02 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Systemskjema og funksjonsbeskrivelse
3-VVS | 30A02 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Kapasitetstabeller | Oversikt over hovedkomponenter med opplysning om nødvendig ytelse og levert kapasitet
3-VVS | 30P01 | X | Produktdokumentasjon | Materialspesifikasjon | Komplett utstyrsliste og henvisning til leverandør/web-adresse
3-VVS | 30P01 | X | Produktdokumentasjon | Leverandørregister
3-VVS | 30P01 |  | Produktdokumentasjon | Produktinformasjon hovedkomponenter | Link fra material-spesifikasjon til datablad for enheten
3-VVS | 30P02 |  | Produktdokumentasjon | Aggregatkjøring | Datablad for levert enhet
3-VVS | 30P02 |  | Produktdokumentasjon | Viftediagram | Datablad for levert enhet med driftspunkt
3-VVS | 30P03 |  | Produktdokumentasjon | Pumpediagram | Datablad for levert enhet med driftspunkt
3-VVS | 30P04 |  | Produktdokumentasjon | Vekslere, batterier | Datablad for levert enhet
3-VVS | 30P05 |  | Produktdokumentasjon | Maskiner | Datablad for levert enhet
3-VVS | 30P04 |  | Produktdokumentasjon | Brosjyremateriell, datablad
3-VVS | 30K01 |  | Kontroll | Protkoller for igangkjøring og funksjonskontroll.
3-VVS | 30K03 |  | Kontroll | Måleprotokoller vann, luft og lyd
3-VVS | 30D01 |  | Driftsinstruks | Betjeningsinstrukser, Brukermanual
3-VVS | 30D02 | X | Driftsinstruks | Avstegningsplan
3-VVS | E5601 |  | Tegninger | Koblingsskjemaer og tavleskjemaer. | Tegningsnummer.pdf
3-VVS | V3601 | X | Tegninger | Tegninger og skjema | Tegningsnummer.pdf
2-Bygg | 20O01 | X | Orientering | Dokumentliste, Tegningsliste
2-Bygg | 20O02 | X | Orientering | Byggteknisk konsept | Kortfattet beskrivelse av fundamentering, valg av bæresystem, statisk system samt valg av bygningsmaterialer i hovedkonstruksjonen
2-Bygg | 20A01 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Kapasitetstabeller | Oversikt over hovedkomponenter med opplysning om nødvendig ytelse og levert kapasitet
2-Bygg | 20A03 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Funksjonsbeskrivelser
2-Bygg | 20P01 | X | Produktdokumentasjon | Materialspesifikasjon | Komplett utstyrsliste og henvisning til leverandør/web-adresse
2-Bygg | 20P01 | X | Produktdokumentasjon | Leverandørregister
2-Bygg | 20P01 |  | Produktdokumentasjon | Produktinformasjon hovedkomponenter | Link fra material-spesifikasjon til datablad for enheten
2-Bygg | 20P02 | X | Produktdokumentasjon | Branndokumentasjon | Datablad for levert enhet
2-Bygg | 20P03 |  | Produktdokumentasjon | Beslagslister
2-Bygg | 20P04 |  | Produktdokumentasjon | Dørlister
2-Bygg | 20P05 |  | Produktdokumentasjon | Vinduslister
2-Bygg | 20P06 |  | Produktdokumentasjon | Overflatebehandling
2-Bygg | 20D01 | X | Driftsinstruks | Nødvendige bruksanvisninger
2-Bygg | 20K01 |  | Kontroll | Godkjenninger, sertifikater
2-Bygg | 20K02 |  | Kontroll | Protokoller: Testprotokoller, prøveprotokoller, måleprotokoller.
2-Bygg | 20K03 |  | Kontroll | Perleprotokoll
2-Bygg | 20U01 |  | Utredninger | Nødvendige rapporter, beskrivelser
2-Bygg | 20U02 |  | Utredninger | Statikk og bæreevne | Statiske beregninger, lastplaner/oversikter
2-Bygg | 20U02 |  | Utredninger | Geoteknisk rapport
2-Bygg | 20U03 |  | Utredninger | Plassering/forankring av sputing
2-Bygg | 20U04 |  | Utredninger | Miljødokumentasjon
2-Bygg | B2001 | X | Tegninger | Plan-, skjema- og detaljtegninger | Som bygget
8-Brann | 80O01 |  | Orientering | Dokumentliste, Tegningsliste
8-Brann | BrO02 | X | Orientering | Brannteknisk konsept (fra brannrådgiver) | Branntekniske ytelsesekrav for bygget. Eventuell dokumentasjon av fravik fra preakseptert løsning og spesialvurderinger.
8-Brann | 80K01 |  | Kontroll | Protokoller: Tettelister for branntetting
8-Brann | BrA01 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Sammendrag med beskrivelse av type brannalarmanlegg, produsent, dekningsområde, regelverk det er prosjektert etter, hvem har prosjektert/montert anlegget, type detektorer, klokker, manuelle meldere, overføring til vaktselskap/brannvesen etc. (fra fagrådgivere/leverandører) | Utarbeides av fagrådgiver/leverandør med henvisning til produktdokumentasjon under hvert fag.
8-Brann |  | X | Tegninger | Branntegninger og rømningsplaner
8-Brann |  | X | Tegninger | Orienteringsplan og innsatsplan for brannvesen
U | 40O01 |  | Orientering | Dokumentliste, Tegningsliste
4-Elektro | 40O02 | X | Orientering | Elektro-teknisk konsept | Orientering om prosjektet inklusive hovedforutsetningene, kravspesifikasjonene og føringsveier
4-Elektro | 40A01 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Kapasitetstabeller | Oversikt over hovedkomponenter med opplysning om nødvendig ytelse og levert kapasitet
4-Elektro | 40P01 | X | Produktdokumentasjon | Materialspesifikasjon | Komplett utstyrsliste og henvisning til leverandør/web-adresse
B | 40P01 | X | Produktdokumentasjon | Leverandørregister
4-Elektro | 40P01 |  | Produktdokumentasjon | Produktinformasjon hovedkomponenter | Link fra material-spesifikasjon til datablad for enheten
4-Elektro | 40P02 |  | Produktdokumentasjon | Belysningsutstyr. | Datablad for levert enhet
4-Elektro | 40P03 |  | Produktdokumentasjon | Varmeutstyr | Datablad for levert enhet
4-Elektro | 40P04 |  | Produktdokumentasjon | Maskiner | Datablad for levert enhet
4-Elektro | 40P05 |  | Produktdokumentasjon | Nødlys | Datablad for levert enhet
4-Elektro | 40P06 |  | Produktdokumentasjon | Styresystemmer | Datablad for levert enhet
4-Elektro | 40P07 |  | Produktdokumentasjon | Brannalarm | Datablad for levert enhet
U | 40P03 |  | Produktdokumentasjon | Leverandørregister
4-Elektro | 40D01 | X | Driftsinstruks | Driftsinnstruks.
4-Elektro | E4301 | X | Tegninger | Tegninger og skjema | Som bygget
4-Elektro | 40K01 |  | Kontroll | Måleprotokoller strøm med innstilling | For alle motorer
4-Elektro | 40K02 |  | Kontroll | Protokoll megging/jordfeil
5-Autom | 56O01 |  | Tegninger | Dokumentliste, Tegningsliste
5-Autom | 56A01 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Anleggsoversikt med orientering om systemene, plassering i bygget, rom /områder det betjener
5-Autom | 56A02 | X | Anleggs- og Systeminformasjon | Topologiskisse, funksjonsbeskrivelse og kapasitetstabeller
5-Autom | 56K01 |  | Kontroll | Protkoller for igangkjøring og funksjonskontroll.
5-Autom | 56K02 |  | Kontroll | Innstillingsverdier for regulatorer, motorvern, temp
5-Autom | 56P01 |  | Produktdokumentasjon | Materialspesifikasjon | Komplett utstyrsliste og henvisning til leverandør/web-adresse
5-Autom | 56P01 |  | Produktdokumentasjon | Leverandørregister
5-Autom | 56D01 |  | Driftsinstruks | Betjeningsinstrukser, Brukermanual
5-Autom | E5601 | X | Tegninger | Koblingsskjemaer og tavleskjemaer. | Tegningsnummer.pdf
5-Autom | V5601 | X | Tegninger | Systemskjema | Tegningsnummer.pdf
Forslag til dokumentoversikt.
Type og antall dokumenter avhenger av prosjektets størrelse og type